ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ГРАФИКА

- ФБУ «Красноярский ЦСМ» осуществляет поверку средств измерений на основании графиков поверки, в соответствии с установленной формой.

- График на проведение поверки СИ составляют владельцы СИ – юридические и физические лица в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказом Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации от 02 июля 2015 года № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

- Графики поверки составляются ежегодно, отдельно по видам измерений.

- График поверки на предстоящий год составляется в ДВУХ экземплярах в печатном исполнении (либо в рукописном исполнении) и направляется в ФБУ «Красноярский ЦСМ» в период с 01 августа по 31 декабря текущего года по адресу: 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 1-а (Юридический отдел).

- Качество исполнения графика должно исключать неоднозначность считывания информации.

- В течение 10 рабочих дней с момента поступления графика  ФБУ «Красноярский ЦСМ» рассматривает его, проверяет полноту и правильность информации о СИ. Графики поверки СИ, прошедшие согласование в поверочных отделах, должны иметь визы начальников отделов или лиц ответственных за согласование (ведущих инженеров).

- Первый экземпляр согласованного графика и утвержденного уполномоченным специалистом ФБУ «Красноярский ЦСМ» возвращается Заказчику, Второй экземпляр подшивается к договору, а третий экземпляр графика передается  в соответствующие отделы поверки.

- Графики поверки из других регионов и городов направляются в ФБУ «Красноярский ЦСМ» нарочным, почтой и E-mail: olga@krascsm.ru.

- Физические и юридические лица, территориально расположенные в зоне ответственности Ачинского межрайонного отдела, Канского межрайонного отдела, Минусинского межрайонного отдела, Лесосибирского межрайонного отдела, Таймырского филиала ФБУ «Красноярский ЦСМ» согласовывают графики поверки в данных МО. Лица, ответственные за согласование графиков, проставляют стоимость поверки и свою визу.  Подпись в графике поверки заверяется печатью МО.

- Графики поверки могут быть скорректированы в зависимости от изменения количества СИ (списание, поступление новых), переноса сроков поверки. Заказчик осуществляет корректировку графика поверки в срок не позднее 1 – го месяца до момента начала оказания метрологических услуг, в письменном виде.

В случае вывода СИ из эксплуатации, указанных  в графике поверки и невозможностью проведения поверки необходимо предоставить в Центр письмо на имя Заместителя директора по метрологии с приложением копий акта о списании прибора или акта о консервации.

Вновь обратившиеся, а также переименованные предприятия, организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставить письменное Уведомление либо Карточку предприятия с заполненными данными.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГРАФИКОВ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (СИ)

График поверки средств измерений оформляется в соответствии с требованиями Приказа Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации от 02 июля 2015 года № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». При оформлении графиков поверки необходимо пользоваться формой графика, разработанной ФБУ «Красноярский ЦСМ», в соответствии с вышеуказанными Правилами,  в виде таблицы, состоящей из 12 колонок.

Так как метрологические характеристики средств измерений (колонка 3,4): класс точности, погрешность, предел (диапазон) измерений и т.п. - определяют стоимость услуг за поверку, информация, предоставляемая по каждому средству измерения должна быть точной и однозначной.

Метрологические характеристики (технические характеристики) указаны в технической документации (описании), паспортах средств измерений и испытательного оборудования.

В графе 5 указывается периодичность  проведения поверки в календарных месяцах. (Пример: 12 месяцев)

Графа 6 указывается  дата последней поверки. (Пример: 01.03.2009г.)

Графа 7 указывается Место проведения поверки. (Пример: ФБУ «КЦСМ»)

Графа 8 указывается срок проведения поверки. (Пример: если дата предыдущей поверки была 01.03.2009г., то срок проведения поверки указывается 01.03.2010г.)

Графа 9 указывается количество однотипных СИ. (Пример: 1 шт. либо 100 шт.)

Графа 10 указывается сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений. (Сферы указываются в соответствии с гл.1, ст. 1 п. 3 Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008г. № 102-ФЗ)

Графы 11,12 заполняются начальниками поверочных отделов при согласовании графика поверки.

При составлении графиков поверки, средства измерений необходимо дифференцировать по видам. Каждый вид измерений оформляется отдельным графиком в ТРЕХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ.

Обращаем Ваше внимание на то, что неправильно оформленные графики поверки средств измерений и содержащие неполную информацию затрудняют работу ФБУ «Красноярский ЦСМ», что в свою очередь нарушает порядок и сроки согласования графиков.

Ниже приведены виды измерений и наиболее характерные для каждого вида средства измерений.

- Измерения геометрических величин – глубиномеры, головки оптические, длинномеры, индикаторы, калибры, кольца установочные, линейки, меры длины, пластины, ростомеры, штангенрейсмас, угольники, штангенциркуль и т.д.

- Измерения механических величин (параметров, уровня, объема веществ) – весы, гири, динамометры, прессы, приборы твердости, тахометры, спидометры, машины испытательные разрывные, автоцистерны, колонки топливозаправочные, мерники, резервуары и т.д.

- Теплофизические и температурные измерения (измерения потока, расхода) – расходомеры, теплосчетчики, термометры, термостаты, шкафы сушильные, стерилизаторы суховоздушные печи муфельные, тепловычислители и т.д.

- Измерения давления, вакуумные измерения – вакуумметры, манометры, сфигмоманометры (тонометры), тягонапоромеры, калибраторы давления и т.д.

- Измерения физико-химического состава и свойств веществ (оптические и оптико-физические измерения) – анализаторы, газоанализаторы, имитаторы, иономеры, кондуктометры, рН-метры, хроматографы, дымометры, люксметры, рефрактометры, спектрофотометры, колориметры фотоэлектрические (КФК) и т.д.

- Радиотехнические и радиоэлектронные измерения (измерения времени и частоты, измерения характеристик ионизирующих излучений) – компараторы, секундомеры, частотомеры, анализаторы спектра, вольтметры, генераторы, осциллографы, дозиметры и т.д.

- Измерения радиотехнических и магнитных величин – амперметры, вольтметры, ваттметры, клещи токоизмерительные. Магазины сопротивлений, омметры, счетчики электрические, мост постоянного и переменного тока, трансформаторы тока и т.д.

- Средства измерений медицинского назначения – аппараты НЧ – терапии, аппараты УВЧ, аппараты УЗ – терапии, аппараты электросна, реографы, электрокардиографы, электроэнцефалографы и т.д.

Договор на оказание метрологических услуг оформляется на основании согласованных графиков поверки, являющихся неотъемлемой частью договора.