ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ГРАФИКОВ ПОВЕРКИ (КАЛИБРОВКИ) СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

- ФБУ «Красноярский ЦСМ» осуществляет поверку средств измерений на основании графиков поверки (калибровки) средств измерений.

- Графики периодической поверки (калибровки) средств измерений разрабатываются с целью рационального планирования организации поверки средств измерений.

- В график поверки (калибровки) средств измерений должны быть включены средства измерений, подлежащие поверке в текущем году.

- График поверки разрабатывается владельцем средств измерений (по установленной форме) и согласовывается со специалистами ФБУ «Красноярский ЦСМ», проводящими поверку (калибровку) средств измерений.

- Графики поверки составляются ежегодно, отдельно по видам измерений:

- 27 – измерения геометрических величин;

- 28 – измерения механических величин (масса, сила, твердость, движение и др.);

- 29 – измерения расхода, уровня, вместимости;

- 30 – измерения давления, вакуума;

- 31 – измерения физико-химического состава и свойств веществ;

- 32 – теплофизические и температурные измерения;

- 33 – измерения частоты и времени;

- 34 – измерения электрических величин;

- 35 – радиотехнические и радиоэлектронные измерения;

- 36 – измерения акустических величин и параметров вибрации;

- 37 – оптико-физические измерения;

- 39 – средства измерения медицинского назначения.

- В Графе «наименование, тип, заводское обозначение и № (эталона)» указывают наименование средств измерений, тип, заводской номер, которые должны соответствовать данным эксплуатационной и технической документации.

- В Графах «Класс точности, погрешности; Предел (диапазон) измерений» указывают метрологические характеристики средств измерений, которые должны соответствовать эксплуатационной и технической документации.

- В Графе «Периодичность поверки» заполняется цифрами (один раз в полгода – 6; один раз в год – 12; один раз в два года – 24 и т.д.);

- В Графе «Место проведения поверки» указывается сокращенно наименование Исполнителя «ФБУ «Красноярский ЦСМ» либо сокращенно наименование Заказчика (в случае оказания услуг с выездом по месту нахождения Заказчика).

- В Графе «Срок проведения поверки» указывается календарный месяц года, в котором планируется предоставление СИ на поверку (калибровку).

- В Графе «Количество однотипных СИ» записывается цифрами количество однотипных средств измерений, планируемых к поверке. В том случае, если средства измерений собраны в наборы, то в виде дроби указывается количество наборов и количество штук в наборах. Если средства измерений являются многоканальными, также указывается в виде дроби количество средств измерений и количество каналов.

- В графе «Сфера государственного регулирования» указывается сфера в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Графы Тариф и стоимость поверки (калибровки) средств измерений заполняются специалистами ФБУ «Красноярский ЦСМ» при согласовании графиков поверки (калибровки) средств измерений.

- График поверки на предстоящий год составляется в ДВУХ экземплярах в печатном исполнении (либо в рукописном исполнении) и направляется в ФБУ «Красноярский ЦСМ» в период с 01 октября  по 31 декабря текущего года по адресу: 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 1-а (Юридический отдел) либо на электронную почту: olga@krascsm.ru, riv@krascsm.ru, csm@krascsm.ru.  График поверки в обязательном порядке должен быть подписан и скреплен печатью (организации, ИП) владельца средств измерений.

- Качество исполнения графика должно исключать неоднозначность считывания информации.

- В течение 10 рабочих дней с момента поступления графика  поверки (калибровки) средств измерений, специалисты ФБУ «Красноярский ЦСМ» рассматривают его, проверяет полноту и правильность информации о СИ. Графики поверки СИ, прошедшие согласование в поверочных отделах, должны иметь визы начальников отделов или лиц ответственных за согласование (ведущих инженеров).

- Первый экземпляр согласованного графика и утвержденного уполномоченным специалистом ФБУ «Красноярский ЦСМ» возвращается Заказчику, второй экземпляр подшивается к договору.

- Физические и юридические лица, территориально расположенные в зоне ответственности Ачинского межрайонного отдела, Канского межрайонного отдела, Минусинского межрайонного отдела, Лесосибирского межрайонного отдела, Обособленного подразделения в г. Зеленогорске, Таймырского филиала ФБУ «Красноярский ЦСМ» согласовывают графики поверки (калибровки) в данных отделах. Лица, ответственные за согласование графиков, проставляют стоимость поверки и свою визу.  Подпись в графике поверки заверяется печатью отдела.

- Графики поверки могут быть скорректированы в зависимости от изменения количества СИ (списание, поступление новых), переноса сроков поверки. Заказчик осуществляет корректировку графика поверки в срок не позднее 1 – го месяца до момента начала оказания метрологических услуг, в письменном виде.

- В обоснованных случаях (вновь созданное предприятие, приобретение новых средств измерений и т.п.) допускается  согласовывать график поверки или дополнение к нему в течение года.

В случае вывода СИ из эксплуатации, указанных  в графике поверки и невозможностью проведения поверки необходимо предоставить в Центр письмо на имя Заместителя директора по метрологии с приложением копий акта о списании прибора или акта о консервации.

Вновь обратившиеся, а также переименованные предприятия, организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставить письменное Уведомление либо Карточку предприятия с заполненными реквизитами.