## Титульный лист
Приложение к приказу от
"___"_________2022г №_____
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е Б Ю Д Ж Е Т Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА"
(ФБУ «Красноярский ЦСМ»)
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
И.о.директора ФБУ" Красноярский ЦСМ"
_____________________В.Ф.Гарифуллин
" 01 " 01 2023г.
Прейскурант
на прочие метрологические услуги, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе ФБУ "Красноярский ЦСМ"
вводится с 01.01.2023 г.
г. Красноярск

## Медицинские
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ФБУ "Красноярский ЦСМ"
на выполнение прочих метрологических услуг
с 01.01.2023 г.
Отдел медицинского оборудования
2022
№ п/п | Наименование услуги | Тип средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования | Цена, руб (без НДС) | Цена, руб (без НДС)
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Контроль технического состояния Бактерицидного облучателя (1 лампа), облучателя-рециркулятора (1 лампа) |  | 302 | 263
2 | Контроль технического состояния Бактерицидного облучателя (2 лампы), облучателя-рециркулятора (2 лампы) |  | 431 | 375
3 | Контроль технического состояния Бактерицидного облучателя (3 лампы), облучателя-рециркулятора (3 лампы) |  | 534 | 464
4 | Контроль технического состояния Бактерицидного облучателя (4 лампы), облучателя-рециркулятора (4 лампы) |  | 657 | 571
5 | Контроль технического состояния Бактерицидного облучателя (5 ламп), облучателя-рециркулятора (5 ламп) |  | 819 | 712
6 | Контроль технического состояния микроскопов | Ломо Микмед-1, Ломо Биолам, Микмед ВАР-2-6, Биолам Д 12У11, Биолам Р-11, Микмед 1-Вар-1 и др. | 1965 | 1709
7 | Контроль технического состояния микроскопов | Leica DM1000 | 3698 | 3216
8 | Контроль технического состояния ПЦР-боксов, ламинарных боксов | все типы | 2588 | 2250
9 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат эл. сна ЭС-10-5, Витязь | 871 | 757
10 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат магнитотерап. Магнитор, МАГ30 | 276 | 240
11 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ультратон | 422 | 367
12 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат магнитотерапии Полюс 101,1 | 871 | 757
13 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Облучатель БОП | 241 | 210
14 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | аппарат низкочастот. Интердин | 1198 | 1042
15 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для леч. диадин. токами ДТ-50-04, Тонус | 828 | 720
16 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ингалятор ультразвуковой Вулкан | 292 | 254
17 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для СВЧ-терапии, Ромашка | 914 | 795
18 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Облучатель УФ, стац. УГН1 | 292 | 254
19 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для магнитот. ПДМТ-01 | 328 | 285
20 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для КВЧ-терапии Явь 1-5 | 914 | 795
21 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для СМВ-терапии Луч-3, Луч-4 | 957 | 832
22 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для ультразв. терап. УЭТ-101Ф, УЗТ-103, УЗТ-107 | 871 | 757
23 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для УВЧ-терапии (УВЧ-30, УВЧ-70, УВЧ-66, УВЧ-80) | 759 | 660
24 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат переносн. терапевт. Ранет | 914 | 795
25 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для гальванизации Поток | 414 | 360
26 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для местной дарсон. ламп. Искра 1 | 734 | 638
27 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для коротковолновой индуктотермии ИКВ-4 | 914 | 795
28 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ап-ты лазерной терапии Рикта, Узор | 1363 | 1185
29 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппараты НЧ-терапии Стимул-1 и др. | 828 | 720
30 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ингаляторы | 544 | 473
31 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Интрафон, Интратон | 1129 | 982
32 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для низкоч.терап. Амплипульс-4,5 | 914 | 795
33 | Проверка бактерицидных ламп (на выезде) |  | 179 | 156
34 | Проверка бактерицидных ламп на стенде |  | 120 | 104
35 | Экспертиза медицинской техники по продлению сроков эксплуатации |  | 250 | 217
36 | Экспертиза оборудования для лицензирования |  | 500 | 435
37 | Экспертиза оборудования для списания |  | 797 | 693
Главный метролог |  |  | А.В. Самонин | А.В.Самонин
Начальник планово-экономического отдела |  |  | И.В. Фролова | И.В.Фролова

## Физ-химические
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ФБУ "Красноярский ЦСМ"
на выполнение прочих метрологических услуг
с 01.01.2023 г.
Отдел физико-химических средств измерений
2022
№ п/п |  | Наименование услуги | Тип средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования | Цена, руб (без НДС) | Цена, руб (без НДС)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 4
1 | СТ0000013297 | Аппарат для определения температуры вспышки нефтепродуктов (аттестация на предприятии) | ТВЗ, АТВ-20, ТВО, ТВ-2, ТВЗ-ПХП, АТВО-20 | 4028 | 3502.8
2 | СТ0000002227 | Аппарат для определения температуры вспышки нефтепродуктов (тариф с учетом стоимости ГСО, аттестация в КЦСМ) | ТВЗ, АТВ-20, ТВО, ТВ-2, ТВЗ-ПХП, АТВО-20 | 7206 | 6266.4
3 | СТ0000003088 | Аппарат для разгонки нефтепродуктов | АРНС, АРНЛАБ | 4861 | 4227.3
4 | СТ0000001086 | Настройка газоанализаторов (за 1 канал) |  | 815 | 708.75
5 | СТ0000001998 | Стенд фильтровальный для определения загрязнений в средних дистиллятах СЛК-011 | Аттестация испытательного оборудования (с использованием ГСО Заказчика) | 6455 | 5613.3
6 |  | Стенд фильтровальный для определения загрязнений в средних дистиллятах СЛК-011 | Аттестация испытательного оборудования (с использованием ГСО Исполнителя) | 10421 | 9061.5
7 |  | Установка для определения октанового числа бензинов | УИТ-65, УИТ-85 | 8799 | 7651.35
Главный метролог |  |  |  | А.В.Самонин | Самонин А.В.
Начальник планово-экономического отдела |  |  |  | И.В.Фролова | Фролова И.В.

## Геометрические
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ФБУ "Красноярский ЦСМ"
на выполнение прочих метрологических услуг
с 01.01.2023 г.
Отдел геометрических средств измерений
2022
| № п/п | Наименование услуги | Трудоемкось | Тип средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования | Цена, руб (без НДС) | Цена, руб (без НДС)
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4
| 1 | Аттестация адгезиметра |  |  | 3820 | 3322
| 2 | Аттестация аппарата для определения коксуемости |  |  | 3811 | 3314
| 3 | Аттестация аппарата для определения растяжимости нефтебитумов |  |  | 7695 | 6691
| 4 | Аттестация аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов "КиШ" (2 шарика, 2 кольца) |  |  | 5069 | 4408
| 5 | Аттестация аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов "КиШ" (4 шарика, 4 кольца) |  |  | 6427 | 5589
| 6 | Аттестация аппарата для определения температуры хрупкости нефтебитумов |  |  | 6401 | 5566
| 7 | Аттестация аттенюатора алюминиевого | Ref. VD 050320 ФВКМ.301524.029 | Ref. VD 050320 ФВКМ.301524.029 | 1113 | 968
| 8 | Аттестация афрометра | АМ-01 | АМ-01 | 1222 | 1063
| 9 | Аттестация барабана полочного |  |  | 3567 | 3102
| 10 | Аттестация бачка для испытаний кипячением |  |  | 1431 | 1244
| 11 | Аттестация вискозиметра для определения вязкости битума | ВУБ, 975, ВУБ-1Ф | ВУБ, 975, ВУБ-1Ф | 2218 | 1929
| 12 | Аттестация воронки ЛОВ |  |  | 1457 | 1267
| 13 | Аттестация дополнительной иглы к прибору Вика |  |  | 1124 | 977
| 14 | Аттестация измерения футбольного поля спортивной арены |  |  | 4091 | 3557
| 15 | Аттестация измерителей длины фасок |  |  | 2200 | 1913
| 16 | Аттестация индикатора прочности камня механического |  |  | 1938 | 1685
| 17 | Аттестация кольца Ле Шателье |  |  | 1685 | 1465
| 18 | Аттестация кольца-пробоотборника |  |  | 1159 | 1008
| 19 | Аттестация комплекта измерительных приспособлений для контроля формы и размеров поперечного сечения асбестоцементных листов |  |  | 3495 | 3039
| 20 | Аттестация комплекта оснастки для определения параметров шероховатости дорожных покрытий методом "Песчаное кольцо" |  |  | 3304 | 2873
| 21 | Аттестация комплекта тест-объектов для линейной томографии ТКЛ | ФВКМ.402160.001 | ФВКМ.402160.001 | 2508 | 2181
| 22 | Аттестация комплекта цилиндрических шаблонов для контроля параметров проходов и доступа к аварийным дверям транспортных средств |  |  | 8283 | 7203
| 23 | Аттестация комплекта эталонных пластин с определенным свинцовым эквивалентом | РФС-01Р | РФС-01Р | 1927 | 1676
| 24 | Аттестация конуса Васильева |  |  | 1124 | 977
| 25 | Аттестация конуса нормального |  |  | 1124 | 977
| 26 | Аттестация КТ-фантома составного CTDI 320/160/100 | ФВКМ.941143.001 | ФВКМ.941143.001 | 996 | 866
| 27 | Аттестация линейки контроля совпадения светового и рентгеновского полей DXR+ | X-ray/Light field Alignment | X-ray/Light field Alignment | 1167 | 1015
| 28 | Аттестация лопатки для перемешивания |  |  | 851 | 740
| 29 | Аттестация манекена посадочного трехмерного |  |  | 24887 | 21641
| 30 | Аттестация набора колец-пробоотборников (из 3-х штук) |  |  | 3467 | 3015
| 31 | Аттестация объемомера |  |  | 3313 | 2881
| 32 | Аттестация пенетрометра | ПН-10 | ПН-10 | 3050 | 2652
| 33 | Аттестация пластин нажимных для передачи нагркузки на образцы из бетона |  |  | 2806 | 2440
| 34 | Аттестация плотномеров динамических | ПД | ПД | 1756 | 1527
| 35 | Аттестация площадки | АП | АП | 3747 | 3258
| 36 | Аттестация поромера |  |  | 2996 | 2605
| 37 | Аттестация прибора Бухгольца |  |  | 3739 | 3251
| 38 | Аттестация прибора Вика |  |  | 2544 | 2212
| 39 | Аттестация прибора для определения глубины вдавливания штампа | ПЛА-2 | ПЛА-2 | 4799 | 4173
| 40 | Аттестация прибора для определения жесткости бетонной смеси | ВБ-1 | ВБ-1 | 2996 | 2605
| 41 | Аттестация прибора для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов |  |  | 5043 | 4385
| 42 | Аттестация прибора для определения прочности пленок при ударе |  |  | 1874 | 1630
| 43 | Аттестация прибора для определения свободного набухания грунта |  |  | 2516 | 2188
| 44 | Аттестация прибора для определения эластичности пленки при изгибе | ШГ | ШГ | 3865 | 3361
| 45 | Аттестация прибора для установки густоты раствора | ПГР | ПГР | 851 | 740
| 46 | Аттестация прибора стандартного уплотнения грунта | ПСУ, ПСУ-ПА | ПСУ, ПСУ-ПА | 2299 | 1999
| 47 | Аттестация сосуда для отмучивания песка (щебня) |  |  | 1431 | 1244
| 48 | Аттестация сосуда мерного цилиндрического |  |  | 606 | 527
| 49 | Аттестация сосудов мерных цилиндрических (комплект из 4-х штук) |  |  | 2444 | 2125
| 50 | Аттестация стакана металлического |  |  | 1095 | 952
| 51 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных стоек опор контактной сети | длиной 13,6 м | длиной 13,6 м | 5630 | 4896
| 52 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных вибрированных стоек |  |  | 11188 | 9729
| 53 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных приставок |  |  | 5550 | 4826
| 54 | Аттестация стенда испытаний нагружением |  |  | 4337 | 3771
| 55 | Аттестация стенда ориентации специального и полигона для настройки измерительного оборудования |  |  | 45363 | 39446
| 56 | Аттестация стенда универсального для испытания нагружением железобетонных стоек совместно с трех-лучевыми фундаментами | длиной 10,4 м. и 10,8 м | длиной 10,4 м. и 10,8 м | 7098 | 6172
| 57 | Аттестация стенда-опрокидывателя | СО-1 | СО-1 | 11633 | 10116
| 58 | Аттестация столика встряхивающего с формой - конусом |  |  | 2869 | 2495
| 59 | Аттестация тест-объекта контрастной чувствительности ТКЧ-5 | ФВКМ.305615.014 | ФВКМ.305615.014 | 914 | 795
| 60 | Аттестация тест-объекта пространственного разрешения рентгеновского High-Precision X-Ray Test Pattern | ТПР-2 Ref: 07-541-2000 | ТПР-2 Ref: 07-541-2000 | 934 | 812
| 61 | Аттестация тест-объекта пространственного разрешения рентгеновского High-Precision X-Ray Test Pattern | ТПР-4-2 Ref: 07-535 | ТПР-4-2 Ref: 07-535 | 515 | 448
| 62 | Аттестация тест-объекта универсального для контроля геометрических искажений изображений рентгеновских аппаратов ТУР-01 | ФВКМ.402168.001 | ФВКМ.402168.001 | 1828 | 1590
| 63 | Аттестация толщиномера игольчатого | МТ578 | МТ578 | 1883 | 1637
| 64 | Аттестация угольника | УКП | УКП | 1023 | 890
| 65 | Аттестация установки для определения прочности цветного покрытия на истирание |  |  | 2353 | 2046
| 66 | Аттестация устройства для испытания на растяжение при изгибе образцов из бетона | УРИ | УРИ | 3612 | 3141
| 67 | Аттестация устройства для оценки параметров передней обзорности транспортных средств |  |  | 21174 | 18412
| 68 | Аттестация устройства обжимного для испытания образцов асфальтобетона по схеме Маршалла |  |  | 1539 | 1338
| 69 | Аттестация участка гоночной трассы |  |  | 7967 | 6928
| 70 | Аттестация фантома дентального Test Device DigiDent U | VD V | VD V | 860 | 748
| 71 | Аттестация фантома комбинированного для компьютерной томографии ААРМ СТ Performance Phantom | Ref:610 | Ref:610 | 834 | 725
| 72 | Аттестация фантома маммографического специального Tissue-Equivalent Phantom for Mammography | ФМКС, Model 011A | ФМКС, Model 011A | 1013 | 881
| 73 | Аттестация формы для изготовления образцов из асфальтобетона |  |  | 3313 | 2881
| 74 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | 1ФК-150 | 1ФК-150 | 3259 | 2834
| 75 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | 2ФК-100, 3ФК-100 | 2ФК-100, 3ФК-100 | 5668 | 4929
| 76 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | ФП-150-400 | ФП-150-400 | 3467 | 3015
| 77 | Аттестация формы для изготовления образцов из растворных смесей | 70.7 | 70.7 | 3721 | 3236
| 78 | Аттестация формы для изготовления образцов из смеси порошка с битумом |  |  | 3313 | 2881
| 79 | Аттестация формы для изготовления образцов-балочек |  |  | 3440 | 2991
| 80 | Аттестация цилиндра с дном и плунжером |  |  | 3620 | 3148
| 81 | Аттестация чаши для затворений |  |  | 851 | 740
| 82 | Аттестация чашки пенетрационной |  |  | 851 | 740
| 83 | Аттестация шаблонов радиусных для контроля радиуса выпуклых и вогнутых поверхностей элементов конструкции колесных транспортных средств |  |  | 5595 | 4865
| 84 | Аттестация штыковки |  |  | 851 | 740
| 85 | Аттестация щупов клиновидных |  |  | 1892 | 1645
| 86 | Диафрагмы б/камерные | до 700 мм | до 700 мм | 1095 | 952
| 87 | Диафрагмы камерные | до 700 мм | до 700 мм | 1321 | 1149
| 88 | Измерение линейно-угловых параметров при периодической поверке расходомеров (II этап) | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | 4925 | 4283
| 89 | Измерение линейно-угловых параметров, контроль правильности монтажа при первичной поверке расходомеров (I этап) | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | 8564 | 7447
| 90 | Кузова автомобильные для перевозки отходов бурения |  |  | 14536 | 12640
| 91 | Наконечники для пробоотборника (1 шт.) | НП | НП | 1156 | 1005
| 92 | Настройка толщиномера ультразвукового |  |  | 666 | 579
| 93 | Определение базовой высоты |  |  | 2943 | 2559
| 94 | Определение вместимости погонного метра трубопровода |  |  | 91 | 79
| 95 | Определение одной детали арматуры и фитингов с учетом вместимости оборудования |  |  | 136 | 118
| 96 | Размывка мер длины концевых |  |  | 45 | 39
| 97 | Размывка СИ размером до 200мм |  |  | 118 | 103
| 98 | Размывка СИ размером от 200 мм до 1000 мм |  |  | 353 | 307
| 99 | Размывка СИ размером свыше 1000 мм |  |  | 725 | 630
| 100 | Составление схемы погонного метра нефтепродуктопровода технологического |  |  | 20 | 17
| Главный метролог |  |  |  | А.В. Самонин | А.В.
| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  | И.В. Фролова

## Теплотехнические
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ФБУ "Красноярский ЦСМ"
на выполнение прочих метрологических услуг
с 01.01.2023 г.
Отдел теплотехнических средств измерений
2022
№ п/п |  | Наименование услуги | Тип средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования | Цена, руб (без НДС) | Цена, руб (без НДС)
1 |  | 2 | 3 |  | 4
1 | СТ0000031353 | Аспираторы, пробоотборники (предповерочная подготовка) | Проба-24, ПА-40М, ПУ и др. за 1 канал | 578 | 503
2 | СТ0000031454 | Аттестация аппаратов для испытания нефтепродуктов | ПОС, ТОС, Кристалл, АРНС, ЛТЗ, Капля, ПАФ | 9297 | 8084
3 | СТ0000031455 | Аттестация бань водяных | ТЖ-ТБ-01, LP-516 | 4616 | 4014
4 | СТ0000001399 | Аттестация вакуумных установок | ВУ и др. | 4833 | 4203
5 | СТ0000031453 | Аттестация инкубатора | Binder, Incucell,MIR, Memmert и др. | 2226 | 1936
6 | СТ0000031466 | Аттестация испарителей ротационных (2 вида измерения) | RE-100-Pro, RE-52AA, ИР-1М3 и др. | 4616 | 4014
7 | СТ0000001029 | Аттестация камер морозильных | Бирюса "Ларь", КМ-0,70-1 и др. | 5250 | 4565
8 | СТ0000019848 | Аттестация камеры климатической | LHT-01, СМ 10/40-250, СМ -50/55 и др. | 9297 | 8084
9 | СТ0000031456 | Аттестация камеры климатической свыше 5 точек | свыше 5 точек | 60672 | 52758
10 | СТ0000031464 | Аттестация климатостатов | В-2, В-3 и др. | 9297 | 8084
11 | СТ0000031457 | Аттестация комплекса пробоподготовки | "Темос-экспресс" ТЭ-1 и др. | 4833 | 4203
12 | СТ0000013366 | Аттестация культиваторов водорослей | КВ-06, КВМ-05 и др. | 4616 | 4014
13 | СТ0000031461 | Аттестация печей муфельных | SNOL, СНОЛ, Nabertherm, МИМП, ПМ, ЭМП и др. | 4482 | 3897
14 | СТ0000001745 | Аттестация печей шахтовых, огневых | МПТ-2 и др. | 8455 | 7352
15 | СТ0000000263 | Аттестация печи испытательной RTFOT | RTFOT | 9297 | 8084
16 | СТ0000031463 | Аттестация стендов и установок для ремонта автотормозного оборудования ж/д вагонов |  | 27656 | 24049
17 | СТ0000008100 | Аттестация стендов испытательных | СТИ-2-1МП и др. | 22305 | 19396
18 | СТ0000000538 | Аттестация стерилизатора воздушного | ГП-40, ГП-20, и др. | 3087 | 2684
19 | СТ0000000050 | Аттестация термостата жидкостного лабораторного | VIS-T, ВИСТ, LOIP-LB,WB-4 MS и др. | 6709 | 5834
20 | СТ0000002861 | Аттестация термостата суховоздушного до 60 0С | ТСО, ТВЛ, ТС и др. | 3087 | 2684
21 | СТ0000031460 | Аттестация термостатов | Терцик, DRB, TDB и др. | 4833 | 4203
22 | СТ0000031459 | Аттестация термостатов (погрешность ±0,2 0С) | Дельвотест MCL-12CE | 5250 | 4565
23 | СТ0000031467 | Аттестация термошейкера | СТИ-2-1МП и др. | 4616 | 4014
24 | СТ0000031458 | Аттестация устройства для экспонирования рачков | УЭР-03 и др. | 4833 | 4203
25 | СТ0000001354 | Аттестация центрифуги | СМ-6, ЦЛМН, МиниСпин, ОПН и др. | 2635 | 2291
26 | СТ0000002816 | Аттестация шкафа сушильного до 350 0С | СНОЛ, ШС, СШ3, Binder, Memmert и др. | 3087 | 2684
27 | СТ0000031462 | Аттестация шкафа холодильного | Хладотрмостат, Бирюса, Позис и др. | 3087 | 2684
28 | СТ0000002574 | Аттестация шкафов сушильных (2 и более вида измерений) | СЭШ и др. | 4616 | 4014
29 | СТ0000008124 | Бомба калориметрическая (контроль технического состояния) |  | 1574 | 1369
30 | СТ0000031358 | Вычислители (предповерочная подготовка) | ВКТ-7, СПТ и др. | 578 | 503
31 | СТ0000008115 | Замена элементов питания на время проведения поверки | ТК5 и др. | 91 | 79
32 | СТ0000008114 | Калибровка пирометров (за 1 калибровочную точку) |  | 815 | 709
33 | СТ0000008113 | Камеры тепла и холода, до 5 точек |  | 22305 | 19396
34 | СТ0000011403 | Контроль выходных параметров электронного тонометра |  | 290 | 252
35 | СТ0000019907 | Оформление протокола |  | 327 | 284
36 | СТ0000019393 | Преобразователи расхода (предповерочная подготовка) | ПРЭМ, Взлет и др. | 1331 | 1157
37 | СТ0000000674 | Прибор для измерения воздуха, вовлеченного в бетон | B2020, Testing 2.0333 и др. | 4833 | 4203
38 | СТ0000031465 | Проверка состава и комплетации теплосчетчика с оформлением единого свидетельства о поверки |  | 797 | 693
39 | СТ0000031359 | Расходомеры (предповерочная подготовка) | Ду 10-100 мм | 1331 | 1157
40 | СТ0000031360 | Расходомеры кориолисовые, массовые, турбинные (предповерочная подготовка) |  | 3631 | 3157
41 | СТ0000001879 | Расходомеры ультразвуковые (предповерочная подготовка) |  | 2627 | 2284
42 | СТ0000000322 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 10-15 мм | 171 | 149
43 | СТ0000001188 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 20-40 мм | 606 | 527
44 | СТ0000001540 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 50-80 мм | 788 | 685
45 | СТ0000012789 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 100 мм | 1231 | 1070
46 | СТ0000008120 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 10-15 мм | 262 | 228
47 | СТ0000001616 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 20-40 мм | 697 | 606
48 | СТ0000002620 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 50-80 мм | 877 | 763
49 | СТ0000002914 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 100 мм | 1312 | 1141
50 | СТ0000001114 | Счетчики жидкости (предповерочная подготовка) |  | 5250 | 4565
52 | СТ0000008122 | Теплосчетчики (считывание архивных показаний) | Взлет ТСР, ТЭМ, SA-91 и др. | 1196 | 1040
51 | СТ0000003005 | Теплосчетчики двухканальные (предповерочная подготовка) |  | 2671 | 2323
53 | СТ0000008123 | Теплосчетчики одноканальные (предповерочная подготовка) |  | 1331 | 1157
54 | СТ0000000368 | Теплосчетчики трехканальные (предповерочная подготовка) |  | 4001 | 3479
55 |  | Теплосчетчики четырехканальные (предповерочная подготовка) |  | 5333 | 4637
56 |  | Техническое состояние устройств и аппаратов |  | 2172 | 1889
Главный метролог |  |  |  | А.В.Самонин | Самонин А.В.
Начальник планово-экономического отдела |  |  |  | И.В.Фролова | Фролова И.В.

## Механические
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ФБУ "Красноярский ЦСМ"
на выполнение прочих метрологических услуг
с 01.01.2023 г.
Отдел механических средств измерений
2022
№ п/п |  | Наименование услуги | Тип средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования | Цена, руб (без НДС) | Цена, руб (без НДС)
1 |  | 2 | 3 |  | 4
1 | СТ0000031372 | Аттестация барабана полочного | КП-123 | 5160 | 4487
2 | СТ0000001566 | Аттестация виброплощадки лабораторной | СМЖ-539, СМЖ-739, СМЖ-995, ВЛ-1УТ, ИВ-99Б-У2, УХЛ, ВП-1АТ | 5920 | 5148
3 | СТ0000000411 | Аттестация вибростола | CONTROLS 55-C 0159/H, ЭВ-3471 | 5920 | 5148
4 | СТ0000000736 | Аттестация машины для определения жесткости обуви | ЖНЗО-2 | 4653 | 4046
5 | СТ0000008342 | Аттестация машины трения четырехшариковой | ЧМТ-1 | 7016 | 6101
6 | СТ0000000367 | Аттестация пресса измерительного | ВМ-3, 4 | 3277 | 2850
7 | СТ0000002994 | Аттестация прибора - лабораторного круга истирания | ЛКИ-3 | 2943 | 2559
8 | СТ0000001620 | Аттестация прибора твердомера для измерения твердости покрытия по ИСО 15184 ГОСТ Р 52146 |  | 2643 | 2298
9 | СТ0000002181 | Аттестация приспособления для испытания на изгиб цементных балочек | ПИ | 3042 | 2645
10 | СТ0000000374 | Аттестация смесителя | АЛС-5 | 3811 | 3314
11 | СТ0000001796 | Аттестация станка балансировочного к измерительному комплексу | БИВК-5 | 9895 | 8604
12 | СТ0000001216 | Аттестация стенда для испытания строп, чалок | СИ-511, СИС-1, МВ-001-50И | 5260 | 4574
13 | СТ0000001711 | Аттестация стенда для статической балансировки колесных пар | Ипр-772-00-002004 | 4509 | 3921
14 | СТ0000008341 | Аттестация устройства для испытаний статистической нагрузкой средств индивидуальной защиты при проведении строительных и монтажных работ |  | 3050 | 2652
15 | СТ0000019406 | Демонтаж/монтаж люков резервуаров при подготовке к зачистке РГС |  | 2869 | 2495
16 | СТ0000019407 | Демонтаж/монтаж люков резервуаров с погружным насосом при подготовке к зачистке РГС |  | 4237 | 3684
17 | СТ0000000052 | Испытание кошек монтажных, когтей монтерских | Статистическая нагрузка | 634 | 551
18 | СТ0000002772 | Испытание лестниц металлических | за 1 секцию (свыше 7 ступенек) | 1258 | 1094
19 | СТ0000002658 | Испытание лестницы - стремянки | до 7 ступенек | 842 | 732
20 | СТ0000001263 | Испытание пояса предохранительного с карабином и стропом | статистическая нагрузка | 842 | 732
21 | СТ0000001700 | Испытание пояса предохранительного без строп | статистическая нагрузка | 761 | 662
22 | СТ0000019847 | Испытания статические Домкрата гидравлического | до 5т | 443 | 385
23 | СТ0000019866 | Откачка нефтепродукта из резервуара при подготовке проведения зачистки РГС | 1м3 | 1222 | 1063
24 | СТ0000019863 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 100км. | 7588 | 6598
25 | СТ0000019864 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 200км. | 9862 | 8576
26 | СТ0000019865 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 300км. | 12821 | 11149
27 | СТ0000019345 | Подъемник двухстоечный электрогидравлический | техническое освидетельствование | 5143 | 4472
28 | СТ0000019408 | Цепной блок, таль цепная |  | 815 | 709
Главный метролог |  |  |  | А.В.Самонин | Самонин А.В.
Начальник планово-экономического отдела |  |  |  | И.В.Фролова | Фролова И.В.