Перечень документов, предоставляемых ЛПУ для паспортизации рентгенкабинета, в Рентген-центр Краевой клинической больницы

Фишиной Лидие Михайловне 8-908-011-62-47

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на рентгеновский аппарат, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (на аппараты после 1996 г. выпуска);

- Сведения о рентгенкабинете (полное наименование организации, сокращенное, адрес, руководитель, месторасположение рентгенкабинета, из каких помещений состоит рентггенкабинет, описание смежных территорий и помещений, огнетушитель, персонал рентгенкабинета, копия страницы техпаспорта с рентгенкабинетом) – выполняет организация-заявитель (Вы).

- Проект рентгенкабинета (выполняет ФБУ «Красноярский ЦСМ», и.о. начальника ЛРК Ильин О.Н. 8(391)205-00-00 доб. 396, Lrk@krascsm.ru) Делает Ильин Олег Николаевич 8-913-049-77-20);

- Акт ввода в эксплуатацию рентген. аппарата (выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ» Ильин О.Н. 8(391) 205-00-00 доб. 396, Lrk@krascsm.ru) 8-913-049-77-20);

- Протоколы контроля защитной эффективности и других эксплуатационных параметров (испытаний) индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты (действующие) (выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ», и.о. начальника ЛРК Ильин О.Н. 8(391)205-00-00 доб. 396, Lrk@krascsm.ru)  8-913-049-77-20);

- Протокол дозиметрического (радиационного) контроля процедурной рентгеновского кабинета, смежных помещений и территорий (действующий) (выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ», и.о. начальника ЛРК Ильин О.Н. 8(391)205-00-00 доб. 396, Lrk@krascsm.ru) 8-913-049-77-20);

- Протокол испытаний (контроля эксплуатационных параметров) рентгеновского оборудования (выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ, и.о. начальника ЛРК Ильин О.Н. 8(391)205-00-00 доб. 396, Lrk@krascsm.ru) 8-913-049-77-20);

- Протокол испытаний защитного заземления (действующий) (выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ» Ведущий инженер Лукашевич Константин Викторович 8(391) 205-00-00 доб. 138, lukashevich@krascsm.ru  8-950-402-94-87, либо ведущий инженер Рузанов Василий Михайлович, 8(391) 205-00-00 доб. 303, rvm@krascsm.ru, 8-923-284-74-11);

- Протокол состояния цепи заземления медицинского оборудования и  электроустановок ((выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ» Ведущий инженер Лукашевич Константин Викторович 8(391) 205-00-00 доб. 138, lukashevich@krascsm.ru  8-950-402-94-87, либо ведущий инженер Рузанов Василий Михайлович, 8(391) 205-00-00 доб. 303, rvm@krascsm.ru, 8-923-284-74-11););

- Протокол измерений сопротивления и изоляции проводов и кабелей ((выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ» Ведущий инженер Лукашевич Константин Викторович 8(391) 205-00-00 доб. 138, lukashevich@krascsm.ru  8-950-402-94-87, либо ведущий инженер Рузанов Василий Михайлович, 8(391) 205-00-00 доб. 303, rvm@krascsm.ru, 8-923-284-74-11);.

- Протоколы измерений кратности воздухообмена, уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата в помещениях рентгеновского кабинета – физ. факторов (выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ», начальник физиико-технической лаборатории Соколик В.А., тел.8(391) 205-00-00 доб. 821, sok@krascsm.ru   8-913-831-14-08)