- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 7 ноября 2013 г. N 1304

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОВЕРКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ТОЛЬКО АККРЕДИТОВАННЫМИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА

ИЗМЕРЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ -

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ,

НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОВЕРКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2012 г. N 1270 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. N 250" приказываю:

1. Утвердить перечень типов средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений федеральными бюджетными учреждениями - государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний, осуществляющими поверку средств измерений по регулируемым ценам, согласно приложению.

2. Федеральным бюджетным учреждениям - государственным региональным центрам стандартизации, метрологии и испытаний при подготовке к утверждению государственного задания и составлении прейскурантов цен на оказание работ и (или) услуг в области обеспечения единства измерений по поверке средств измерений по регулируемым ценам, руководствоваться утвержденным перечнем.

3. Федеральным бюджетным учреждениям государственным региональным центрам стандартизации, метрологии и испытаний в части определения максимально допустимых нормативов трудоемкости поверки, уровня рентабельности, размера средней заработной платы специалистов и размера косвенных расходов, руководствоваться приказом Росстандарта от 12 мая 2012 г. N 331.

4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 мая 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня типов средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений федеральными бюджетными учреждениями - государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний, находящимися в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и осуществляющими поверку средств измерений по регулируемым ценам" считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства Ф.В. Булыгина.

Руководитель Федерального агентства

Г.И.ЭЛЬКИН

- Приложение

к приказу Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 07.11.2013 N 1304

ПЕРЕЧЕНЬ

ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОВЕРКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ТОЛЬКО АККРЕДИТОВАННЫМИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА

ИЗМЕРЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ -

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ

| N п/п | Наименование групп средств измерений (в соответствии с разделом Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений "Сведения об утвержденных типах средств измерений") | Квалификационные признаки средств измерений (тип, диапазон, цена деления и другие) | Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений (в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 N 250 и от 08.12.2012 N 1270) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вилки лесные, скобы лесные | - | п. 37 |
| 2. | Дальномеры лазерные | 0 - 200 м | п.п. 22, 33, 37 |
| 3. | Измерители длины материалов и устройства для измерений длины кабеля | - | п. 22 |
| 4. | Линейки измерительные металлические | 0 - 1000 мм (За 1 шкалу) | п. 33 |
| 5. | Метроштоки | - | п. 38 |
| 6. | Метры деревянные и металлические | - | п. 22 |
| 7. | Рулетки измерительные металлические | до 10 м | п.п. 22, 33, 37, 40 |
| 8. | Рулетки измерительные металлические | до 20 м | п.п. 22, 33, 37, 40 |
| 9. | Рулетки измерительные металлические | до 100 м | п.п. 37, 40 |
| 10. | Рулетки металлические измерительные с лотом | до 10 м | п. 38 |
| 11. | Рулетки металлические измерительные с лотом | до 20 м | п. 38 |
| 12. | Весы автомобильные | с НПВ 60 т | п. 35 |
| 13. | Весы автомобильные | с НПВ 80 т | п. 35 |
| 14. | Весы автомобильные | с НПВ 100 т | п. 35 |
| 15. | Весы лабораторные электронные | с НПВ до 60 кг Средний КТ Высокий КТ | п.п. 17, 18, 19, 32, 34 |
| 16. | Весы электронные | с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара) | п.п. 17, 18, 19, 32, 34 |
| 17. | Весы лабораторные электронные | с НПВ до 1000 г Специальный КТ | п.п. 17, 18, 19, 34 |
| 18. | Весы настольные циферблатные торговые | - | п. 21 |
| 19. | Весы платформенные электронные | от 600 до 5000 кг | п.п. 21, 32, 34, 35, 41 |
| 20. | Весы платформенные электронные | 30 - 150 кг | п.п. 21, 41, 32, 34, 35 |
| 21. | Весы платформенные электронные | с НПВ от 150 до 600 кг | п.п. 21, 41, 32, 34, 35 |
| 22. | Весы торговые для определения массы и стоимости товара | - | п. 21 |
| 23. | Весы торговые электронные подвесные | до 50 кг | п. 21 |
| 24. | Весы аналитические | специальный КТ | п. 42, п. 51, п. 52, п. 53, п. 54 |
| 25. | Весы циферблатные почтовые | - | п. 32 |
| 26. | Весы электронные настольные торговые | 30 - 150 кг | п.п. 21, 41, 32, 34, 35 |
| 27. | Гири общего назначения | КТ 5 - 6 | п. 21 |
| 28. | Таксометры автомобильные электронные | - | п. 30 |
| 29. | Анемометры | - | п. 18 |
| 30. | Аспираторы воздуха автоматические одноканальные | - | п. 18 |
| 31. | Аспираторы воздуха автоматические трехканальные | - | п. 18 |
| 32. | Аспираторы сильфонные | - | п. 18 |
| 33. | Дозаторы пипеточные | многоканальные | п.п. 17, 18, 19, 34, 48 |
| 34. | Дозаторы пипеточные | одноканальные | п.п. 34, 17, 18, 19, 48 |
| 35. | Колонки маслораздаточные | - | п. 28 |
| 36. | Колонки топливораздаточные сжиженного газа, установки заправки сжиженным газом автотранспортных средств | - | п. 29 |
| 37. | Колонки топливораздаточные | - | п. 27 |
| 38. | Пробоотборники воздуха автоматические | двухканальные | п.п. 18, 43 - 50 |
| 39. | Пробоотборники воздуха автоматические | четырехканальные | п.п. 18, 43 - 50 |
| 40. | Пробоотборники воздуха автоматические | шестиканальные | п.п. 18, 43 - 50 |
| 41. | Пробоотборники воздуха автоматические | восьмиканальные | п.п. 18, 43 - 50 |
| 42. | Системы измерительные объема спирта | - | п. 35, 36 |
| 43. | Барометры рабочие сетевые | - | п. 18 |
| 44. | Барометры-анероиды, барометры-анероиды контрольные, барометры-анероиды метеорологические | - | п. 18 |
| 45. | Манометры технические | КТ 1 - 2,5 | п. 31 |
| 46. | pH-метры, иономеры лабораторные однопредельные | - | п.п. 17, 46 |
| 47. | Анализаторы жидкости многопараметрические | по параметрам | п.п. 17, 18, 48 |
| 48. | Газоанализаторы выхлопных газов | по каналам | п. 15 |
| 49. | Дымомеры, измерители дымности | - | п. 15 |
| 50. | Хроматографы лабораторные газовые, жидкостные | - | п.п. 17, 18, 19, 48 |
| 51. | Приборы контроля параметров воздушной среды | по параметрам | п. 18 |
| 52. | Термометры метеорологические | ЦД 0,5 - 2 | п. 18 |
| 53. | Гигрометры психрометрические | - | п. 14 |
| 54. | Секундомеры электронные с таймерным выходом | - | п. 39 |
| 55. | Анализаторы шума и вибрации (с 1-компонентным датчиком) | шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение | п.п. 47, 48 |
| 56. | Анализаторы шума и вибрации (с 3-компонентным датчиком) | шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение | п.п. 47, 48 |
| 57. | Виброметры (с 1-компонентным датчиком) | виброускорение, виброскорость, виброперемещение | п.п. 47, 48 |
| 58. | Виброметры (с 1-компонентным датчиком) | виброускорение, виброскорость | п.п. 47, 48 |
| 59. | Виброметры (с 1-компонентным датчиком) | виброускорение, | п.п. 47, 48 |
| 60. | Виброметры (с 3-компонентным датчиком) | виброускорение, виброскорость, виброперемещение | п.п. 47, 48 |
| 61. | Виброметры (с 3-компонентным датчиком) | виброускорение | п.п. 47, 48 |
| 62. | Шумомеры | шум | п. 16, 47, 48 |
| 63. | Анализаторы жидкости флуориметрические | - | п.п. 17, 19, 48 |
| 64. | Анализаторы фотометрические универсальные | - | п.п. 17, 18, 19, |
| 65. | Колориметры фотоэлектрические, колориметры фотоэлектрические концентрационные, колориметры фотоэлектрические однолучевые | - | п. 48 |
| 66. | Люксметры | - | п. 14, 47 |
| 67. | Рефрактометры лабораторные типа АББЕ | - | п.п. 17, 19, 48 |
| 68. | Анализаторы жидкости спектрофлуориметрические | - | п.п. 17, 19, 48 |
| 69. | Спектрофотометры атомно-абсорбционные | - | п.п. 17, 18, 19, 48, 43 |
| 70. | Спектрофотометры в ультрафиолетовой, видимой области спектра | - | п.п. 17, 18, 19, 34, 43, 48, 51, 52, 53, 54 |
| 71. | Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей | - | п.п. 12, 17, 19, 31 |
| 72. | Бета-радиометры | - | п.п. 12, 17, 19, 31 |
| 73. | Дозиметры гамма излучений | - | п. 10 |
| 74. | Дозиметры гамма-излучения индивидуальные, малогабаритные, программируемые | - | п. 11 |
| 75. | Дозиметры рентгеновского излучения клинические | (за 1 камеру) ДРК-1 | п. 11 |
| 76. | Дозиметры рентгеновского излучения клинические | (за 2 камеры) ДРК-1 | п. 10 |
| 77. | Дозиметры-радиометры малогабаритные | - | п. 11 |
| 78. | Комплексы индивидуального дозиметрического контроля термо-люминесцентные | - | п. 11, п. 9 |
| 79. | Комплекты индивидуальных дозиметров | КИД-1, ДК-02 за 1 шт. | п. 11 |
| 80. | Комплекты индивидуальных дозиметров | КИД-6 комплект 20 шт. | п. 11 |
| 81. | Радиометры жидкостные | - | п.п. 12, 17, 19, 31 |
| 82. | Радиометры аэрозольно-газовые | - | п.п. 12, 17, 19, 31 |