Техническое задание

на оказание услуг по контролю эксплуатационных параметров (испытаниям) медицинского рентгеновского оборудования.

- Место оказания услуг

  - Место оказания услуг: ******************************.

- Требования к Исполнителю

Исполнитель обязан:

  - Провести контроль эксплуатационных параметров (испытания) медицинского рентгеновского оборудования (в соответствии с требованиями СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований») по методикам, включенным в область аккредитации Исполнителя, собствеными силами, без привлечения субподрядных организаций;

  - Выдать протоколы, оформленные согласно требований п. 5.10 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

  - Исполнитель должен предоставить копию действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории радиационного контроля, выданного Федеральной службой Росаккредитация в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и копию области аккредитации, в которую включены в качестве объектов испытаний (измерений) рентгеновские аппараты.

2.6.      Срок оказания услуг: в течение 2019г., по письменной заявке Заказчика (отправленной факсом либо электронной почтой Исполнителю), в которой отражены желаемый период проведения измерений.

3. Требования к результатам оказания услуг

Результатом оказанных услуг должны являться протоколы, оформленные по результатам проведенных испытаний (измерений).

4. Требования к гарантийному сроку (или) объему предоставления гарантий качества услуг:

Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента оказания услуг.

В период гарантийного срока исполнитель обязуется за свой счет производить необходимое устранение недостатков оказанных услуг в соответствии с требованиями действующего Российской Федерации. Гарантийный срок соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов услуг.

5. Требования к безопасности оказания услуг

Исполнитель обязан оказывать услуги по контролю эксплуатационных параметров (испытаниям) медицинского рентгеновского оборудования в необходимом объеме, своевременно, с надлежащим качеством, в соответствии с условиями контракта, а также обязательными требованиями (правилами и стандартами), устанавливаемыми к услугам данного рода согласно:

- СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».