## Прочие метрологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на прочие метрологические услуги
на 2025 год
Таймырский филиал
№ п/п | Наименование услуги | Тип средств измерений | Цена, руб. (без НДС)
Теплотехнические средства измерений
1 | Аспираторы, приборы для отбора проб воздуха, (предповерочная подготовка) | Проба-24, ПА-40М, ПУ и др. за 1 канал | 1338
2 | Аттестация аппаратов для испытания нефтепродуктов | ПОС, ТОС, Кристалл, АРНС, ЛТЗ, Капля, ПАФ | 21475
3 | Аттестация бань водяных | LOIP LB-160 (ЛАБ-ТБ-6) и др. | 10663
4 | Аттестация вакуумных установок | ВУ и др. | 11724
5 | Аттестация инкубатора | Binder, Incucell,MIR, Memmert и др. | 5144
6 | Аттестация испарителей ротационных (2 вида измерения) | RE-100-Pro, RE-52AA, ИР-1М3 и др. | 10663
7 | Аттестация камер морозильных (диапазон температуры от минус 10 °С и ниже) | Бирюса "Ларь", КМ-0,70-1 и др. | 12129
8 | Аттестация камеры климатической | СМ 10/40-250 СФ, СМ-55/50-18 МАС-H и др.. | 21475
9 | Аттестация камеры климатической свыше 5 точек | КТВ-40 | 140151
10 | Аттестация климатостатов | В-2, В-3 и др. | 21475
11 | Аттестация комплекса пробоподготовки | "Темос-экспресс" ТЭ-1 и др. | 11165
12 | Аттестация культиваторов водорослей | КВ-06, КВМ-05 и др. | 10663
13 | Аттестация печей муфельных | SNOL (СНОЛ), Nabertherm, МИМП, ПМ, ЭМП и др. | 10350
14 | Аттестация печей шахтовых, огневых | МПТ-2 и др. | 19533
15 | Аттестация печи испытательной | LNT 01/17, RTFOT | 21475
16 | Аттестация стендов и установок для ремонта автотормозного оборудования ж/д вагонов |  | 63887
17 | Аттестация стендов испытания предохранительных клапанов | СТИ-2-1МП | 51526
18 | Аттестация стерилизатора воздушного | ГП-40, ГП-20 и др. | 7131
19 | Аттестация термостата жидкостного лабораторного | ВИС-Т-01, LOIP-LB, WB-4MS и др. | 15497
20 | Аттестация термостата суховоздушного до 60 °С | ТСО, ТВЛ, ТС и др. | 7131
21 | Аттестация термостатов | Термо и др. | 11165
22 | Аттестация термостатов для тестов "Дельвотест" (погрешность ±0,2 °С) |  | 12129
23 | Аттестация термошейкера | СТИ-2 и др. | 10663
24 | Аттестация устройства для экспонирования рачков | УЭР-03 и др. | 11165
25 | Аттестация центрифуги | СМ-6М, ЦЛМН 1-8, МиниСпин, ОПН и др. | 6085
26 | Аттестация шкафа сушильного до 350 °С | СНОЛ, ШС, СШЗ, Binder, Memmert и др. | 7131
27 | Аттестация шкафа холодильного (диапазон температур от 5 °С до 15 °С) | Хладотермостат, Бирюса, Позис и др. | 7131
28 | Аттестация шкафов сушильных (2 и более вида измерений) | СЭШ и др. | 10663
29 | Бомба калориметрическая (контроль технического состояния) |  | 3637
30 | Вычислители (предповерочная подготовка) | ВКТ-7, СПТ и др. | 1338
31 | Замена элементов питания на время проведения поверки | ТК5 и др. | 210
32 | Камеры тепла и холода, до 5 точек |  | 51526
33 | Контроль выходных параметров электронного тонометра |  | 670
34 | Расходомеры и преобразователи расхода (предповерочная подготовка) | ПРЭМ, Взлет и др. (Ду 10-100 мм) | 3076
35 | Расходомеры кориолисовые, массовые, турбинные (предповерочная подготовка) |  | 8386
36 | Расходомеры ультразвуковые (предповерочная подготовка) |  | 6065
37 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 20-40 мм | 1401
38 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 50-80 мм | 1818
39 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 100 мм | 2842
40 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 10-15 мм | 607
41 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 20-40 мм | 1610
42 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 50-80 мм | 2028
43 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 100 мм | 3032
44 | Теплосчетчики двухканальные (предповерочная подготовка) |  | 6170
45 | Теплосчетчики одноканальные (предповерочная подготовка) |  | 3075
46 | Теплосчетчики трехканальные (предповерочная подготовка) |  | 9242
47 | Теплосчетчики четырехканальные (предповерочная подготовка) |  | 12318
48 | Техническое состояние устройств и аппаратов |  | 5269
Геометрические средства измерений
1 | Аттестация адгезиметра |  | 8824
2 | Аттестация аппарата для определения коксуемости |  | 8804
3 | Аттестация аппарата для определения растяжимости нефтебитумов |  | 17776
4 | Аттестация аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов "КиШ" (2 шарика, 2 кольца) |  | 11708
5 | Аттестация аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов "КиШ" (4 шарика, 4 кольца) |  | 14846
6 | Аттестация аппарата для определения температуры хрупкости нефтебитумов |  | 14786
7 | Аттестация аттенюатора алюминиевого | Ref. VD 050320 ФВКМ.301524.029 | 2572
8 | Аттестация афрометра | АМ-01 | 2822
9 | Аттестация барабана полочного |  | 8240
10 | Аттестация бачка для испытаний кипячением |  | 3306
11 | Аттестация вискозиметра для определения вязкости битума | ВУБ, 975, ВУБ-1Ф | 5124
12 | Аттестация воронки ЛОВ |  | 3366
13 | Аттестация дополнительной иглы к прибору Вика |  | 2596
14 | Аттестация измерения футбольного поля спортивной арены |  | 9452
15 | Аттестация измерителей длины фасок |  | 5082
16 | Аттестация индикатора прочности камня механического |  | 4478
17 | Аттестация кольца Ле Шателье |  | 3892
18 | Аттестация кольца-пробоотборника |  | 2678
19 | Аттестация комплекта измерительных приспособлений для контроля формы и размеров поперечного сечения асбестоцементных листов |  | 8074
20 | Аттестация комплекта оснастки для определения параметров шероховатости дорожных покрытий методом "Песчаное кольцо" |  | 7632
21 | Аттестация комплекта тест-объектов для линейной томографии ТКЛ | ФВКМ.402160.001 | 5792
22 | Аттестация комплекта цилиндрических шаблонов для контроля параметров проходов и доступа к аварийным дверям транспортных средств |  | 19134
23 | Аттестация комплекта эталонных пластин с определенным свинцовым эквивалентом | РФС-01Р | 4450
24 | Аттестация конуса Васильева |  | 2596
25 | Аттестация конуса нормального |  | 2596
26 | Аттестация КТ-фантома составного CTDI 320/160/100 | ФВКМ.941143.001 | 2302
27 | Аттестация линейки контроля совпадения светового и рентгеновского полей DXR+ | X-ray/Light field Alignment | 2696
28 | Аттестация лопатки для перемешивания |  | 1966
29 | Аттестация манекена посадочного трехмерного |  | 57488
30 | Аттестация набора колец-пробоотборников (из 3-х штук) |  | 8008
31 | Аттестация объемомера |  | 7654
32 | Аттестация пенетрометра | ПН-10 | 7046
33 | Аттестация пластин нажимных для передачи нагрузки на образцы из бетона |  | 6482
34 | Аттестация плотномеров динамических | ПД | 4056
35 | Аттестация площадки | АП | 8654
36 | Аттестация поромера |  | 6922
37 | Аттестация прибора Бухгольца |  | 8638
38 | Аттестация прибора Вика |  | 5876
39 | Аттестация прибора для определения глубины вдавливания штампа | ПЛА-2 | 11086
40 | Аттестация прибора для определения жесткости бетонной смеси | ВБ-1 | 6922
41 | Аттестация прибора для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов |  | 11650
42 | Аттестация прибора для определения прочности пленок при ударе |  | 4332
43 | Аттестация прибора для определения свободного набухания грунта |  | 5812
44 | Аттестация прибора для определения эластичности пленки при изгибе | ШГ | 8928
45 | Аттестация прибора для установки густоты раствора | ПГР | 1966
46 | Аттестация прибора стандартного уплотнения грунта | ПСУ, ПСУ-ПА | 5310
47 | Аттестация сосуда для отмучивания песка (щебня) |  | 3306
48 | Аттестация сосуда мерного цилиндрического |  | 1400
49 | Аттестация сосудов мерных цилиндрических (комплект из 4-х штук) |  | 5646
50 | Аттестация стакана металлического |  | 2530
51 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных стоек опор контактной сети | длиной 13,6 м | 13006
52 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных вибрированных стоек |  | 25844
53 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных приставок |  | 12822
54 | Аттестация стенда испытаний нагружением |  | 10018
55 | Аттестация стенда ориентации специального и полигона для настройки измерительного оборудования |  | 104788
56 | Аттестация стенда универсального для испытания нагружением железобетонных стоек совместно с трех-лучевыми фундаментами | длиной 10,4 м. и 10,8 м | 16396
57 | Аттестация стенда-опрокидывателя | СО-1 | 26874
58 | Аттестация столика встряхивающего с формой - конусом |  | 6626
59 | Аттестация тест-объекта контрастной чувствительности ТКЧ-5 | ФВКМ.305615.014 | 2112
60 | Аттестация тест-объекта пространственного разрешения рентгеновского High-Precision X-Ray Test Pattern | ТПР-2 Ref: 07-541-2000 | 2158
61 | Аттестация тест-объекта пространственного разрешения рентгеновского High-Precision X-Ray Test Pattern | ТПР-4-2 Ref: 07-535 | 1190
62 | Аттестация тест-объекта универсального для контроля геометрических искажений изображений рентгеновских аппаратов ТУР-01 | ФВКМ.402168.001 | 4224
63 | Аттестация толщиномера игольчатого | МТ578 | 4350
64 | Аттестация угольника | УКП | 2366
65 | Аттестация установки для определения прочности цветного покрытия на истирание |  | 5436
66 | Аттестация устройства для испытания на растяжение при изгибе образцов из бетона | УРИ | 8344
67 | Аттестация устройства для оценки параметров передней обзорности транспортных средств |  | 48912
68 | Аттестация устройства обжимного для испытания образцов асфальтобетона по схеме Маршалла |  | 3556
69 | Аттестация участка гоночной трассы |  | 18404
70 | Аттестация фантома дентального Test Device DigiDent U | VD, V | 1986
71 | Аттестация фантома комбинированного для компьютерной томографии ААРМ СТ Performance Phantom | Ref:610 | 1928
72 | Аттестация фантома маммографического специального Tissue-Equivalent Phantom for Mammography | ФМКС, Model 011A | 2340
73 | Аттестация формы для изготовления образцов из асфальтобетона |  | 7654
74 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | 1ФК-150 | 7528
75 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | 2ФК-100, 3ФК-100 | 13092
76 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | ФП-150-400 | 8008
77 | Аттестация формы для изготовления образцов из растворных смесей | 70.7 | 8596
78 | Аттестация формы для изготовления образцов из смеси порошка с битумом |  | 7654
79 | Аттестация формы для изготовления образцов-балочек |  | 7946
80 | Аттестация цилиндра с дном и плунжером |  | 8362
81 | Аттестация чаши для затворений |  | 1966
82 | Аттестация чашки пенетрационной |  | 1966
83 | Аттестация шаблонов радиусных для контроля радиуса выпуклых и вогнутых поверхностей элементов конструкции колесных транспортных средств |  | 12926
84 | Аттестация штыковки |  | 1966
85 | Аттестация щупов клиновидных |  | 4372
86 | Диафрагмы б/камерные | до 700 мм | 2530
87 | Диафрагмы камерные | до 700 мм | 3052
88 | Измерение линейно-угловых параметров при периодической поверке расходомеров (II этап) | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | 11376
89 | Измерение линейно-угловых параметров, контроль правильности монтажа при первичной поверке расходомеров (I этап) | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | 19782
90 | Кузова автомобильные для перевозки отходов бурения |  | 33578
91 | Наконечники для пробоотборника (1 шт.) | НП | 2670
92 | Настройка толщиномера ультразвукового |  | 1538
93 | Нивелировка днища резервуара |  | 25536
94 | Определение базовой высоты резервуара |  | 6798
95 | Определение вместимости погонного метра трубопровода |  | 260
96 | Определение одной детали арматуры и фитингов с учетом вместимости оборудования |  | 320
97 | Размывка мер длины концевых |  | 104
98 | Размывка СИ размером до 200мм |  | 272
99 | Размывка СИ размером от 200 мм до 1000 мм |  | 816
100 | Размывка СИ размером свыше 1000 мм |  | 1674
101 | Составление схемы погонного метра нефтепродуктопровода технологического |  | 46
102 | Столы мерные горизонтальные для текстильного полотна | СМГ | 4536
Физико-химические средства измерений
1 | Аттестация автоматического аппарата для разгонки нефтепродуктов | АРН-ЛАБ, АРНП-ПХП, АРНС, АРНЛАБ | 20388
2 | Аттестация аппарата для количественного определения воды в нефтепродуктах | ВН-ПХП | 16098
3 | Аттестация аппарата для определения температуры вспышки нефтепродуктов | ТВЗ, АТВ-20, ТВО, ТВ-2, ТВЗ-ПХП, АТВО-20 | 9304
4 | Аттестация прибора для определения удельной поверхности | Прибор Блейна | 15726
5 | Аттестация стенда фильтровального для определения загрязнений в средних дистиллятах СЛК-011 | Аттестация испытательного оборудования (с использованием ГСО Заказчика) | 14912
6 | Аттестация стенда фильтровального для определения загрязнений в средних дистиллятах СЛК-011 | Аттестация испытательного оборудования (с использованием ГСО Исполнителя) | 24072
7 | Аттестация установки для определения октанового числа бензинов | УИТ-65, УИТ-85 | 20326
8 | Настройка газоанализаторов (за 1 канал) |  | 1884
Средства измерений медицинского назначения
1 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат электрического сна ЭС-10-5, Витязь | 2014
2 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат магнитотерапии Магнитор, МАГ30 | 638
3 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ультратон | 974
4 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат магнитотерапии Полюс 101,1 | 2014
5 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Облучатель БОП | 558
6 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | аппарат низкочастотный Интердин | 2768
7 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для лечения диадиновыми токами ДТ-50-04, Тонус | 1912
8 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ингалятор ультразвуковой Вулкан | 676
9 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для СВЧ-терапии, Ромашка | 2112
10 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Облучатель УФ, стационарный УГН1 | 676
11 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для магнитотерапии ПДМТ-01 | 756
12 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для КВЧ-терапии Явь 1-5 | 2112
13 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для СМВ-терапии Луч-3, Луч-4 | 2212
14 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для ультразвуковой терапии УЭТ-101Ф, УЗТ-103, УЗТ-107 | 2014
15 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для УВЧ-терапии (УВЧ-30, УВЧ-70, УВЧ-66, УВЧ-80) | 1754
16 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат переносной терапевтический Ранет | 2112
17 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для гальванизации Поток | 958
18 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для местной дарсонвализации Искра 1 | 1696
19 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для коротковолновой индуктотермии ИКВ-4 | 2112
20 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппараты лазерной терапии Рикта, Узор | 3148
21 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппараты НЧ-терапии Стимул-1 и др. | 1912
22 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ингаляторы | 1256
23 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Интрафон, Интратон | 2608
24 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для низкочастотной терапии Амплипульс-4,5 | 2112
Электрические средства измерений
1 | Диагностика оборудования, инструмента и приспособлений с последующим списанием |  | 2256
2 | Настройка тарифного расширения, корректировка времени многотарифного электросчетчика |  | 2404
Механические средства измерений
1 | Аттестация барабана полочного | КП-123
2 | Аттестация виброплощадки лабораторной | СМЖ-539, СМЖ-739, СМЖ-995, ВЛ-1УТ, ИВ-99Б-У2, УХЛ, ВП-1АТ
3 | Аттестация вибростола | CONTROLS 55-C 0159/H, ЭВ-3471
4 | Аттестация машины для определения жесткости обуви | ЖНЗО-2
5 | Аттестация машины трения четырехшариковой | ЧМТ-1
6 | Аттестация пресса измерительного | ВМ-3, 4
7 | Аттестация прибора - лабораторного круга истирания | ЛКИ-3
8 | Аттестация прибора твердомера для измерения твердости покрытия по ИСО 15184 ГОСТ Р 52146
9 | Аттестация приспособления для испытания на изгиб цементных балочек | ПИ
10 | Аттестация смесителя | АЛС-5
11 | Аттестация станка балансировочного к измерительному комплексу | БИВК-5
12 | Аттестация стенда для испытания строп, чалок | СИ-511, СИС-1, МВ-001-50И
13 | Аттестация стенда для статической балансировки колесных пар | Ипр-772-00-002004
14 | Аттестация устройства для испытаний статической нагрузкой средств индивидуальной защиты при проведении строительных и монтажных работ
15 | Испытание кошек монтажных, когтей монтерских | статическая нагрузка
16 | Испытание лестниц металлических | за 1 секцию (свыше 7 ступенек)
17 | Испытание лестницы - стремянки | до 7 ступенек
18 | Испытание пояса предохранительного с карабином и стропом | статическая нагрузка
19 | Испытание пояса предохранительного без строп | статическая нагрузка
20 | Испытание цепного блока, цепных талей
21 | Испытания статические Домкрата гидравлического | до 5т.
22 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 100км.
23 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 200км.
24 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 300км.
25 | Подъемник двухстоечный электрогидравлический | техническое освидетельствование
Главный метролог Самонин А.В. |  |  | Самонин А.В.
Начальник ПЭО |  |  | Осецкая В.В.