## Титульный лист (hidden)
Приложение к приказу от
"___"_________2023 г №_____
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е Б Ю Д Ж Е Т Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА"
(ФБУ «Красноярский ЦСМ»)
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
И.о.директора ФБУ "Красноярский ЦСМ"
______________________В.Ф.Гарифуллин
" 01 " 01 2023г.
Прейскурант
на прочие метрологические услуги, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
Лесосибирский межрайонный отдел ФБУ "Красноярский ЦСМ"
Вводится в действие с 01.01.2024 г.
г. Красноярск

## Прочие метрологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ
на прочие метрологические услуги
Лесосибирский межрайонный отдел
на 2025 год
№ п/п | Наименование услуги | Тип средств измерений | Цена, руб. (без НДС)
Геометрические средства измерений
1 | Аттестация адгезиметра |  | 4986
2 | Аттестация аппарата для определения коксуемости |  | 4974
3 | Аттестация аппарата для определения растяжимости нефтебитумов |  | 10043
4 | Аттестация аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов "КиШ" (2 шарика, 2 кольца) |  | 6615
5 | Аттестация аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов "КиШ" (4 шарика, 4 кольца) |  | 8388
6 | Аттестация аппарата для определения температуры хрупкости нефтебитумов |  | 8354
7 | Аттестация аттенюатора алюминиевого | Ref. VD 050320 ФВКМ.301524.029 | 1453
8 | Аттестация афрометра | АМ-01 | 1594
9 | Аттестация барабана полочного |  | 4656
10 | Аттестация бачка для испытаний кипячением |  | 1868
11 | Аттестация вискозиметра для определения вязкости битума | ВУБ, 975, ВУБ-1Ф | 2895
12 | Аттестация воронки ЛОВ |  | 1902
13 | Аттестация дополнительной иглы к прибору Вика |  | 1467
14 | Аттестация измерения футбольного поля спортивной арены |  | 5340
15 | Аттестация измерителей длины фасок |  | 2871
16 | Аттестация индикатора прочности камня механического |  | 2530
17 | Аттестация кольца Ле Шателье |  | 2199
18 | Аттестация кольца-пробоотборника |  | 1513
19 | Аттестация комплекта измерительных приспособлений для контроля формы и размеров поперечного сечения асбестоцементных листов |  | 4562
20 | Аттестация комплекта оснастки для определения параметров шероховатости дорожных покрытий методом "Песчаное кольцо" |  | 4312
21 | Аттестация комплекта тест-объектов для линейной томографии ТКЛ | ФВКМ.402160.001 | 3272
22 | Аттестация комплекта цилиндрических шаблонов для контроля параметров проходов и доступа к аварийным дверям транспортных средств |  | 10811
23 | Аттестация комплекта эталонных пластин с определенным свинцовым эквивалентом | РФС-01Р | 2514
24 | Аттестация конуса Васильева |  | 1467
25 | Аттестация конуса нормального |  | 1467
26 | Аттестация КТ-фантома составного CTDI 320/160/100 | ФВКМ.941143.001 | 1301
27 | Аттестация линейки контроля совпадения светового и рентгеновского полей DXR+ | X-ray/Light field Alignment | 1523
28 | Аттестация лопатки для перемешивания |  | 1111
29 | Аттестация манекена посадочного трехмерного |  | 32481
30 | Аттестация набора колец-пробоотборников (из 3-х штук) |  | 4525
31 | Аттестация объемомера |  | 4325
32 | Аттестация пенетрометра | ПН-10 | 3981
33 | Аттестация пластин нажимных для передачи нагрузки на образцы из бетона |  | 3662
34 | Аттестация плотномеров динамических | ПД | 2292
35 | Аттестация площадки | АП | 4890
36 | Аттестация поромера |  | 3911
37 | Аттестация прибора Бухгольца |  | 4880
38 | Аттестация прибора Вика |  | 3320
39 | Аттестация прибора для определения глубины вдавливания штампа | ПЛА-2 | 6264
40 | Аттестация прибора для определения жесткости бетонной смеси | ВБ-1 | 3911
41 | Аттестация прибора для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов |  | 6582
42 | Аттестация прибора для определения прочности пленок при ударе |  | 2448
43 | Аттестация прибора для определения свободного набухания грунта |  | 3284
44 | Аттестация прибора для определения эластичности пленки при изгибе | ШГ | 5044
45 | Аттестация прибора для установки густоты раствора | ПГР | 1111
46 | Аттестация прибора стандартного уплотнения грунта | ПСУ, ПСУ-ПА | 3000
47 | Аттестация сосуда для отмучивания песка (щебня) |  | 1868
48 | Аттестация сосуда мерного цилиндрического |  | 791
49 | Аттестация сосудов мерных цилиндрических (комплект из 4-х штук) |  | 3190
50 | Аттестация стакана металлического |  | 1429
51 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных стоек опор контактной сети | длиной 13,6 м | 7348
52 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных вибрированных стоек |  | 14602
53 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных приставок |  | 7244
54 | Аттестация стенда испытаний нагружением |  | 5660
55 | Аттестация стенда ориентации специального и полигона для настройки измерительного оборудования |  | 59205
56 | Аттестация стенда универсального для испытания нагружением железобетонных стоек совместно с трех-лучевыми фундаментами | длиной 10,4 м. и 10,8 м | 9264
57 | Аттестация стенда-опрокидывателя | СО-1 | 15184
58 | Аттестация столика встряхивающего с формой - конусом |  | 3744
59 | Аттестация тест-объекта контрастной чувствительности ТКЧ-5 | ФВКМ.305615.014 | 1193
60 | Аттестация тест-объекта пространственного разрешения рентгеновского High-Precision X-Ray Test Pattern | ТПР-2 Ref: 07-541-2000 | 1219
61 | Аттестация тест-объекта пространственного разрешения рентгеновского High-Precision X-Ray Test Pattern | ТПР-4-2 Ref: 07-535 | 672
62 | Аттестация тест-объекта универсального для контроля геометрических искажений изображений рентгеновских аппаратов ТУР-01 | ФВКМ.402168.001 | 2387
63 | Аттестация толщиномера игольчатого | МТ578 | 2458
64 | Аттестация угольника | УКП | 1337
65 | Аттестация установки для определения прочности цветного покрытия на истирание |  | 3071
66 | Аттестация устройства для испытания на растяжение при изгибе образцов из бетона | УРИ | 4714
67 | Аттестация устройства для оценки параметров передней обзорности транспортных средств |  | 27635
68 | Аттестация устройства обжимного для испытания образцов асфальтобетона по схеме Маршалла |  | 2009
69 | Аттестация участка гоночной трассы |  | 10398
70 | Аттестация фантома дентального Test Device DigiDent U | VD, V | 1122
71 | Аттестация фантома комбинированного для компьютерной томографии ААРМ СТ Performance Phantom | Ref:610 | 1089
72 | Аттестация фантома маммографического специального Tissue-Equivalent Phantom for Mammography | ФМКС, Model 011A | 1322
73 | Аттестация формы для изготовления образцов из асфальтобетона |  | 4325
74 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | 1ФК-150 | 4253
75 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | 2ФК-100, 3ФК-100 | 7397
76 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | ФП-150-400 | 4525
77 | Аттестация формы для изготовления образцов из растворных смесей | 70.7 | 4857
78 | Аттестация формы для изготовления образцов из смеси порошка с битумом |  | 4325
79 | Аттестация формы для изготовления образцов-балочек |  | 4489
80 | Аттестация цилиндра с дном и плунжером |  | 4725
81 | Аттестация чаши для затворений |  | 1111
82 | Аттестация чашки пенетрационной |  | 1111
83 | Аттестация шаблонов радиусных для контроля радиуса выпуклых и вогнутых поверхностей элементов конструкции колесных транспортных средств |  | 7303
84 | Аттестация штыковки |  | 1111
85 | Аттестация щупов клиновидных |  | 2470
86 | Диафрагмы б/камерные | до 700 мм | 1429
87 | Диафрагмы камерные | до 700 мм | 1724
88 | Измерение линейно-угловых параметров при периодической поверке расходомеров (II этап) | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | 6427
89 | Измерение линейно-угловых параметров, контроль правильности монтажа при первичной поверке расходомеров (I этап) | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | 11177
90 | Кузова автомобильные для перевозки отходов бурения |  | 18972
91 | Наконечники для пробоотборника (1 шт.) | НП | 1509
92 | Настройка толщиномера ультразвукового |  | 869
93 | Нивелировка днища резервуара |  | 14428
94 | Определение базовой высоты резервуара |  | 3841
95 | Определение вместимости погонного метра трубопровода |  | 147
96 | Определение одной детали арматуры и фитингов с учетом вместимости оборудования |  | 181
97 | Размывка мер длины концевых |  | 59
98 | Размывка СИ размером до 200мм |  | 154
99 | Размывка СИ размером от 200 мм до 1000 мм |  | 461
100 | Размывка СИ размером свыше 1000 мм |  | 946
101 | Составление схемы погонного метра нефтепродуктопровода технологического |  | 26
102 | Столы мерные горизонтальные для текстильного полотна | СМГ | 2563
Механические средства измерений
1 | Аттестация барабана полочного | КП-123 | 6735
2 | Аттестация виброплощадки лабораторной | СМЖ-539, СМЖ-739, СМЖ-995, ВЛ-1УТ, ИВ-99Б-У2, УХЛ, ВП-1АТ | 7727
3 | Аттестация вибростола | CONTROLS 55-C 0159/H, ЭВ-3471 | 7727
4 | Аттестация машины для определения жесткости обуви | ЖНЗО-2 | 6074
5 | Аттестация машины трения четырехшариковой | ЧМТ-1 | 9158
6 | Аттестация пресса измерительного | ВМ-3, 4 | 4278
7 | Аттестация прибора - лабораторного круга истирания | ЛКИ-3 | 3841
8 | Аттестация прибора твердомера для измерения твердости покрытия по ИСО 15184 ГОСТ Р 52146 |  | 3450
9 | Аттестация приспособления для испытания на изгиб цементных балочек | ПИ | 3970
10 | Аттестация смесителя | АЛС-5 | 4974
11 | Аттестация станка балансировочного к измерительному комплексу | БИВК-5 | 12915
12 | Аттестация стенда для испытания строп, чалок | СИ-511, СИС-1, МВ-001-50И | 6865
13 | Аттестация стенда для статической балансировки колесных пар | Ипр-772-00-002004 | 5884
14 | Аттестация устройства для испытаний статической нагрузкой средств индивидуальной защиты при проведении строительных и монтажных работ |  | 3981
15 | Испытание кошек монтажных, когтей монтерских | статическая нагрузка | 828
16 | Испытание лестниц металлических | за 1 секцию (свыше 7 ступенек) | 1642
17 | Испытание лестницы - стремянки | до 7 ступенек | 1098
18 | Испытание пояса предохранительного с карабином и стропом | статическая нагрузка | 1098
19 | Испытание пояса предохранительного без строп | статическая нагрузка | 993
20 | Испытание цепного блока, цепных талей |  | 1064
21 | Испытания статические Домкрата гидравлического | до 5т. | 579
22 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 100км. | 9903
23 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 200км. | 12872
24 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 300км. | 16733
25 | Подъемник двухстоечный электрогидравлический | техническое освидетельствование | 6712
Средства измерений медицинского назначения
1 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат электрического сна ЭС-10-5, Витязь | 1138
2 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат магнитотерапии Магнитор, МАГ30 | 360
3 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ультратон | 550
4 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат магнитотерапии Полюс 101,1 | 1138
5 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Облучатель БОП | 315
6 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | аппарат низкочастотный Интердин | 1564
7 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для лечения диадиновыми токами ДТ-50-04, Тонус | 1080
8 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ингалятор ультразвуковой Вулкан | 382
9 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для СВЧ-терапии, Ромашка | 1193
10 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Облучатель УФ, стационарный УГН1 | 382
11 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для магнитотерапии ПДМТ-01 | 427
12 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для КВЧ-терапии Явь 1-5 | 1193
13 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для СМВ-терапии Луч-3, Луч-4 | 1250
14 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для ультразвуковой терапии УЭТ-101Ф, УЗТ-103, УЗТ-107 | 1138
15 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для УВЧ-терапии (УВЧ-30, УВЧ-70, УВЧ-66, УВЧ-80) | 991
16 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат переносной терапевтический Ранет | 1193
17 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для гальванизации Поток | 541
18 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для местной дарсонвализации Искра 1 | 958
19 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для коротковолновой индуктотермии ИКВ-4 | 1193
20 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппараты лазерной терапии Рикта, Узор | 1779
21 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппараты НЧ-терапии Стимул-1 и др. | 1080
22 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ингаляторы | 710
23 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Интрафон, Интратон | 1474
24 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для низкочастотной терапии Амплипульс-4,5 | 1193
Теплотехнические средства измерений
1 | Аспираторы, приборы для отбора проб воздуха, (предповерочная подготовка) | Проба-24, ПА-40М, ПУ и др. за 1 канал | 755
2 | Аттестация аппаратов для испытания нефтепродуктов | ПОС, ТОС, Кристалл, АРНС, ЛТЗ, Капля, ПАФ | 12134
3 | Аттестация бань водяных | LOIP LB-160 (ЛАБ-ТБ-6) и др. | 6025
4 | Аттестация вакуумных установок | ВУ и др. | 6309
5 | Аттестация инкубатора | Binder, Incucell,MIR, Memmert и др. | 2905
6 | Аттестация испарителей ротационных (2 вида измерения) | RE-100-Pro, RE-52AA, ИР-1М3 и др. | 6025
7 | Аттестация камер морозильных (диапазон температуры от минус 10 °С и ниже) | Бирюса "Ларь", КМ-0,70-1 и др. | 6852
8 | Аттестация камеры климатической | СМ 10/40-250 СФ, СМ-55/50-18 МАС-H и др.. | 12134
9 | Аттестация камеры климатической свыше 5 точек | КТВ-40 | 79187
10 | Аттестация климатостатов | В-2, В-3 и др. | 12134
11 | Аттестация комплекса пробоподготовки | "Темос-экспресс" ТЭ-1 и др. | 6309
12 | Аттестация культиваторов водорослей | КВ-06, КВМ-05 и др. | 6025
13 | Аттестация печей муфельных | SNOL (СНОЛ), Nabertherm, МИМП, ПМ, ЭМП и др. | 5850
14 | Аттестация печей шахтовых, огневых | МПТ-2 и др. | 11036
15 | Аттестация печи испытательной | LNT 01/17, RTFOT | 12134
16 | Аттестация стендов и установок для ремонта автотормозного оборудования ж/д вагонов |  | 36096
17 | Аттестация стендов испытания предохранительных клапанов | СТИ-2-1МП | 29111
18 | Аттестация стерилизатора воздушного | ГП-40, ГП-20 и др. | 4028
19 | Аттестация термостата жидкостного лабораторного | ВИС-Т-01, LOIP-LB, WB-4MS и др. | 8755
20 | Аттестация термостата суховоздушного до 60 °С | ТСО, ТВЛ, ТС и др. | 4028
21 | Аттестация термостатов | Термо и др. | 6309
22 | Аттестация термостатов для тестов "Дельвотест" (погрешность ±0,2 °С) |  | 6852
23 | Аттестация термошейкера | СТИ-2 и др. | 6025
24 | Аттестация устройства для экспонирования рачков | УЭР-03 и др. | 6309
25 | Аттестация центрифуги | СМ-6М, ЦЛМН 1-8, МиниСпин, ОПН и др. | 3440
26 | Аттестация шкафа сушильного до 350 °С | СНОЛ, ШС, СШЗ, Binder, Memmert и др. | 4028
27 | Аттестация шкафа холодильного (диапазон температур от 5 °С до 15 °С) | Хладотермостат, Бирюса, Позис и др. | 4028
28 | Аттестация шкафов сушильных (2 и более вида измерений) | СЭШ и др. | 6025
29 | Бомба калориметрическая (контроль технического состояния) |  | 2054
30 | Вычислители (предповерочная подготовка) | ВКТ-7, СПТ и др. | 755
31 | Замена элементов питания на время проведения поверки | ТК5 и др. | 120
32 | Камеры тепла и холода, до 5 точек |  | 29111
33 | Контроль выходных параметров электронного тонометра |  | 380
34 | Расходомеры и преобразователи расхода (предповерочная подготовка) | ПРЭМ, Взлет и др. (Ду 10-100 мм) | 1738
35 | Расходомеры кориолисовые, массовые, турбинные (предповерочная подготовка) |  | 4739
36 | Расходомеры ультразвуковые (предповерочная подготовка) |  | 3428
37 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 20-40 мм | 791
38 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 50-80 мм | 1028
39 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 100 мм | 1607
40 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 10-15 мм | 342
41 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 20-40 мм | 910
42 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 50-80 мм | 1145
43 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 100 мм | 1713
44 | Теплосчетчики двухканальные (предповерочная подготовка) |  | 3487
45 | Теплосчетчики одноканальные (предповерочная подготовка) |  | 1738
46 | Теплосчетчики трехканальные (предповерочная подготовка) |  | 5222
47 | Теплосчетчики четырехканальные (предповерочная подготовка) |  | 6961
48 | Техническое состояние устройств и аппаратов |  | 2835
Физико-химические средства измерений
1 | Аттестация автоматического аппарата для разгонки нефтепродуктов | АРН-ЛАБ, АРНП-ПХП, АРНС, АРНЛАБ | 11519
2 | Аттестация аппарата для количественного определения воды в нефтепродуктах | ВН-ПХП | 9095
3 | Аттестация аппарата для определения температуры вспышки нефтепродуктов | ТВЗ, АТВ-20, ТВО, ТВ-2, ТВЗ-ПХП, АТВО-20 | 5257
4 | Аттестация прибора для определения удельной поверхности | Прибор Блейна | 8885
5 | Аттестация стенда фильтровального для определения загрязнений в средних дистиллятах СЛК-011 | Аттестация испытательного оборудования (с использованием ГСО Заказчика) | 8425
6 | Аттестация стенда фильтровального для определения загрязнений в средних дистиллятах СЛК-011 | Аттестация испытательного оборудования (с использованием ГСО Исполнителя) | 13601
7 | Аттестация установки для определения октанового числа бензинов | УИТ-65, УИТ-85 | 11484
8 | Настройка газоанализаторов (за 1 канал) |  | 1064
Электротехнические средства измерений
1 | Диагностика оборудования, инструмента и приспособлений с последующим списанием |  | 1275
2 | Настройка тарифного расширения, корректировка времени многотарифного электросчетчика |  | 1358
Главный метролог |  | Самонин А.В.
Начальник ПЭО |  | Осецкая В.В.